## Slide 1
VM 서버 스펙 산정 근거
1. 산정 기준
개발환경: 사용자 20명, 동시접속자 약 10명 (50%)
검증환경 산정 :
운영환경: 사용자 200명, 동시접속자 약 100명 (50%)
구성요소
mendix app ( Docker 컨테이너)
HA 구성: 운영환경은 2대
스토리지 산정
기본스토리지, 추가스토리지
오버헤드
Docker + Docker Compose: VM 자원 대비 약 5~10% 오버헤드
VM OS: VM 자원 대비 약 10~15% 오버헤드
운영환경 : N+1: 1노드 장애 시 단일 노드가 전체 부하 처리 목표
표 와 문서 형태로 출력한다.
관련근거 도출을 위해 참조한 사이트 url 를 기술한다.

## Slide 2
VM 서버 스펙 산정 근거
1. 산정 기준
개발환경: 사용자 20명, 동시접속자 약 10명(50%)
검증환경: 운영환경 부하(60~70%)를 단일 노드에서 검증
운영환경: 사용자 200명, 동시접속자 약 100명(50%)
HA 2대 구성
N+1 구성: 1노드 장애 시 단일 노드가 전체 부하 처리 목표
구성요소: Mendix 애플리케이션 (Docker 컨테이너 기반)
스토리지 산정
기본스토리지(OS, Docker, 로그용)
추가스토리지(애플리케이션 로그, 미디어 파일)
오버헤드 고려
Docker + Docker Compose: VM 자원 대비 약 5~10%
VM OS: VM 자원 대비 약 10~15%
합산 약 20% 가산

## Slide 3
VM 서버 스펙 산정 근거
1. 산정 기준
개발환경: 사용자 20명, 동시접속자 약 10명 (50%)
검증환경: 운영환경 부하의 60~70%를 단일 노드에서 검증
운영환경: 사용자 200명, 동시접속자 약 100명 (50%)
HA 2대 구성
N+1: 1노드 장애 시 단일 노드가 전체 부하(100 CCU)를 처리 가능해야 함
구성요소: Mendix App (Docker 컨테이너 기반)
스토리지
기본스토리지: OS, Docker 엔진/이미지, 시스템 로그
추가스토리지: 애플리케이션 로그, 미디어/첨부 파일 등
오버헤드
Docker + Docker Compose: VM 자원의 5~10%
VM OS: VM 자원의 10~15%
합산 약 20% 가산

## Slide 4
2. 산정 근거
VM 서버 스펙 산정 근거
1) 산정 기준(요약)
개발: 사용자 20명, 동시접속 10명
검증: 운영 부하의 60~70%를 단일 노드에서 검증
운영(HA 2대): 사용자 200명, 동시접속 100명 / N+1 → 1노드 장애 시 단일 노드가 100 CCU 처리
구성요소: Mendix App (Docker 컨테이너)
스토리지 항목: 기본스토리지(OS, Docker, 로그) / 추가스토리지(앱 로그, 미디어 파일)
오버헤드: VM OS 1015% + Docker 510% ≈ 총 20% 여유 반영. Docker는 컨테이너별 CPU/메모리 리밋 설정과 실시간 docker stats 모니터링을 지원(운영 중 계측·튜닝 전제).
Docker Documentation
+1

## Slide 5
2) 산정 로직(방법론)
A. CPU 산정
요청/상한 기반으로 컨테이너 CPU를 설정하고(쿠버네티스 기준 millicore 개념: 1 vCPU=1000m), 초기값은 보수적으로 잡은 뒤 지표 기반 상·하향 조정.
Kubernetes
Mendix
운영(N+1): 노드 한 대가 100 CCU를 처리하도록 노드당 8 vCPU로 시작(장애 시에도 성능 여유 확보 목적). 실측으로 조정.
근거 포인트: CPU 요청/제한은 플랫폼(쿠버네티스/도커)이 직접 강제·스케줄링하며, 요청·제한의 단위를 명시하면 예측가능성이 올라감.
Docker Documentation
Kubernetes
B. Memory 산정
JVM 기반 앱은 Heap 외에 Metaspace/Thread stack/Native 메모리 + OS 페이지캐시가 필요 → RAM ≈ Heap × 1.5~2.0을 출발점으로 권장. Tomcat/JVM은 -Xms/-Xmx로 최소/최대 Heap을 명시 설정.
Mendix Documentation
Oracle Docs
운영 초기값: Heap 8~12GB, 시스템 RAM 32GB로 시작(오버헤드 20% 포함). 이후 GC·메모리 그래프를 기준으로 조정.
Mendix Documentation
C. Disk 산정
기본스토리지(OS, Docker 엔진/이미지/레이어, 시스템/컨테이너 로그):
RHEL 8 최소 디스크 10GiB이나, 패키지·업데이트·코어덤프·도커 레이어를 고려해 OS 40~60GB 이상 권장.
Red Hat Documentation
Docker는 이미지/레이어/빌드캐시로 용량 증가 → docker system df로 점검, docker system prune/image prune으로 정리 정책 운영.
Docker Documentation
+3
Docker Documentation
+3
Docker Documentation
+3
추가스토리지(앱 로그·미디어):
앱 로그 = (일평균 로그량 × 보존일수) × 1.3(피크·압축여지)
미디어 = (일평균 증가량 × 보존기간) × 1.2(메타데이터/썸네일)
Mendix Docker 빌드팩의 파일 저장 경로(PV 마운트 필요) 참고 ⇒ 파일 업로드는 /opt/mendix/build/data/files에 영구 저장 권장.
Medium

## Slide 6
3) 환경별 스펙(표)
숫자는 초기 배치값(Starting size) 입니다. 부하/성능 테스트 + docker stats/APM 지표로 2~4주 내 리사이징을 권장합니다.
Docker Documentation
환경 사용자 / 동시접속 CPU (vCPU) 메모리 (RAM) 디스크(총량) 디스크 내역(가이드) 비고
개발 20 / 10 4 vCPU 16 GB 200 GB 기본 120GB(✦OS 50, ✦Docker 30, ✦시스템로그 40) + 추가 80GB(앱로그/미디어) 단일 노드
검증 (운영의 60~70%) 8 vCPU 32 GB 300~400 GB 기본 160GB(✦OS 60, ✦Docker 40, ✦시스템로그 60) + 추가 140~240GB 단일 노드, 성능/장애 복구 시나리오
운영(HA 2대) 200 / 100 노드당 8 vCPU 노드당 32 GB 노드당 400 GB 기본 200GB(✦OS 60, ✦Docker 60, ✦시스템로그 80) + 추가 200GB(앱로그/미디어; PV 분리 권장) N+1: 1노드 장애 시 단일 노드가 100 CCU 처리
오버헤드: 상기 스펙은 OS 1015% + Docker 510% ≈ 총 20% 여유를 내재화하여 산정. Docker는 컨테이너별 메모리 하드/소프트 리밋 설정 가능(메모리 고갈 리스크를 낮춤).
Docker Documentation
요청/제한 자동 관리: (쿠버네티스 사용 시) CPU/메모리 requests/limits로 예측 가능한 스케줄링·격리 확보.
Kubernetes

## Slide 7
) CPU·Memory·Disk 상세 산정근거
4.1 개발환경
CPU: 로컬 빌드/테스트 부하, IDE/도커 병행 → 4 vCPU로 시작. (컨테이너별 CPU 제한은 필요 시 0.5~1 vCPU 단위로 설정)
Docker Documentation
Memory: JVM Heap ~4–6GB 가정 → 시스템 16GB(Heap×1.5~2 + OS/Docker 20% 포함). -Xms/-Xmx로 상·하한 명시.
Oracle Docs
Disk: OS 50 + Docker 30 + 시스템로그 40 + 여유(이미지 캐시/빌드캐시) + 앱로그/미디어 80. 필요 시 docker system df/prune 주기화.
Docker Documentation
+1

## Slide 8
4.2 검증환경
CPU: 운영의 60~70% 부하를 단일 노드에 집중 → 8 vCPU로 시작. 부하테스트로 병목(스레드풀/DB wait) 확인 후 조정.
Memory: Heap 8~12GB 가정 → 시스템 32GB(OS/Docker 오버헤드 포함). Mendix Java 메모리 분해/그래프 지표로 튜닝.
Mendix Documentation
Disk: 테스트 로그 보존 1430일 가정 → 300~400GB. (OS 60, Docker 40, 시스템로그 60 + 앱로그/미디어 140240). docker stats로 I/O 및 메모리 스파이크 동시 관찰.
Docker Documentation

## Slide 9
4.3 운영환경(HA 2대, N+1)
CPU: 노드당 8 vCPU. 장애 시 단일 노드 100 CCU 수용. CPU 요청·제한을 명시해 스로틀링/노이즈 네이버 효과를 제어.
Docker Documentation
Kubernetes
Memory: 초기 Heap 8~12GB, 시스템 32GB. 메모리 사용률·GC 정지시간을 관찰하며 단계 조정. (Mendix 모니터링/알람으로 컨테이너 메모리 퍼센트 확인)
Mendix Documentation
+1
Disk: 노드당 400GB. 앱 업로드 파일은 PV로 분리해 /opt/mendix/build/data/files 경로 마운트 권장(팟 재기동 시 데이터 보존). 로그는 보존일 × 일평균 산식으로 산정.
Medium

## Slide 10
6) 참고 URL(근거 자료)
Docker 공식: Resource constraints(메모리/CPU 리밋) — https://docs.docker.com/engine/containers/resource_constraints/
Docker Documentation
Docker 공식: docker stats 런타임 지표 — https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/stats/
Docker Documentation
Docker 공식: docker system df / prune — https://docs.docker.com/reference/cli/docker/system/df/
· https://docs.docker.com/engine/manage-resources/pruning/
· https://docs.docker.com/reference/cli/docker/system/prune/
Docker Documentation
+2
Docker Documentation
+2
Kubernetes 공식: 컨테이너 리소스 요청/제한 — https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/
Kubernetes
Mendix 공식: Docker 배포 가이드 — https://docs.mendix.com/developerportal/deploy/docker-deploy/
Mendix Documentation
Mendix 공식: Private Cloud(Kubernetes) 가이드 & 릴리즈 노트 — https://docs.mendix.com/developerportal/deploy/private-cloud/
· https://docs.mendix.com/releasenotes/developer-portal/mendix-for-private-cloud/
Mendix Documentation
+1
Mendix 공식: Java Memory Usage(메모리 세그먼트 설명) — https://docs.mendix.com/refguide/java-memory-usage/
Mendix Documentation
Tomcat/자바: JVM 힙 설정(Xms/Xmx) — https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/config/
Oracle Docs
RHEL 8: 시스템 요구사항(최소 디스크/메모리) — https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/automatically_installing_rhel/system-requirements-and-supported-architectures_rhel-installer
Red Hat Documentation
(참고) Mendix 블로그: 쿠버네티스 CPU 단위/오토스케일 개념 — https://www.mendix.com/blog/scaling-your-private-cloud-infrastructure-strategies-for-handling-growth/
Mendix